## DM mời báo giá
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
(đính kèm Công văn số /SYT-NVD ngày /5/2024 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng tham khảo | Đơn vị tính
1 | TBYT.1 | Bông hút nước y tế | Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bông y tế | 34004.98 | Kg
2 | TBYT.2 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nội soi | Thành phần chính: Glutaraldehyde 2%. | 18195.5 | Lít
3 | TBYT.3 | Băng bột bó | Băng bột bó rộng 10cm ± 0,5cm x dài ≥ 2,7m.Thời gian đông kết ít hơn: 05 phút. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | 79276 | Cuộn
4 | TBYT.4 | Băng dính lụa | Kích thước rộng 2,5cm ± 0,125cm; chiều dài ≥ 9m. | 335263.39 | Cuộn
5 | TBYT.5 | Gạc thấm | Gạc thấm khổ 0,8m ± 0,04m.Sản xuất từ vải gạc dệt | 854913 | Mét
6 | TBYT.6 | Gạc cuộn | Gạc cuộn rộng (10cm ± 0,5cm) × dài ≥ 5m. | 774804 | Cuộn
7 | TBYT.7 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật kích thước như sau:(10cm ± 0,5cm) x (10cm ± 0,5cm) x 6 lớp (dài x rộng x dày). Đóng gói vô trùng | 3687941 | Miếng
8 | TBYT.8 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 8299667.34 | Cái
9 | TBYT.9 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 21460862.29 | Cái
10 | TBYT.10 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 12416358.05 | Cái
11 | TBYT.11 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 3172102.09 | Cái
12 | TBYT.12 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 50ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 650935.09 | Cái
13 | TBYT.13 | Kim chích máu | Đầu kim thép không gỉ, đầu sắc nhọn. Đóng gói vô trùng | 402820 | Cái
14 | TBYT.14 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc . - Kim làm bằng thép không gỉ Đóng gói vô trùng | 1453900 | Cái
15 | TBYT.15 | Kim tiêm dùng một lần các số | - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | 6317923 | Cái
16 | TBYT.16 | Kim châm cứu | Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng gói Vô trùng. | 33392730 | Cái
17 | TBYT.17 | Dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm | Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bộ dây truyền dịch (TCVN 6591-4 : 2008) | 5966392.18 | Bộ
18 | TBYT.18 | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ | Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về găng tay khám bệnh (TCVN 13397:2021) | 18891441.68 | Đôi
19 | TBYT.19 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về găng tay phẫu thuật vô khuẩn (TCVN 6344:2007) | 2667398.89 | Đôi
20 | TBYT.20 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Đóng gói vô trùng. | 189344.98 | Bộ
21 | TBYT.21 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Các cỡ XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn). Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2m | 157980.66 | Cái
22 | TBYT.22 | Ống thông dạ dày | Các cỡ từ 5 - 18. Đóng gói vô trùng. | 118516.18 | Cái
23 | TBYT.23 | Dây hút nhớt | Các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài ≥ 50cm. Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. | 321692.49 | Cái
24 | TBYT.24 | Chỉ không tiêu số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi liền kim số 3/0. Kim làm bằng thép không gỉ. Đóng gói vô trùng | 77918 | Sợi
25 | TBYT.25 | Gen siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước | 28145.95 | Lít
26 | TBYT.26 | Ống nghiệm EDTA K2 | Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | 6441233 | Ống
27 | TBYT.27 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | 4622008 | Ống
28 | VTXN.1 | Huyết thanh mẫu | Bộ 3 lọ - Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A - Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B - Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A; B. | 8105.6 | Bộ
29 | VTXN.2 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện nhanh chẩn đoán HIV, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. | 450060.8 | Test
30 | VTXN.3 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Bảo quản ở nhiệt độ thường | 504277 | Test
31 | HC.1 | Cồn sát trùng 70 độ | Cồn sát trùng 70 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V | 105489233.79 | ml
32 | HC.2 | Cồn sát trùng 90 độ | Cồn sát trùng 90 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V | 90057004.8 | ml
33 | HC.3 | Nước cất hai lần | Nước cất hai lần. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên luận nước tinh khiết. | 68312278 | ml